## Kalkulator
Kalkulator for beregning av energiresultat og tilskudd
Tekniske minimumskravog veiledning til det enkelte energitiltaket finner du i veilederen.
Legg inn riktig mengde i de hvite feltene for å se beregnet energibesparelse og tilskuddsbeløp.
Etterisolering yttervegger
Bygningskategori | Veggareal som etterisoleres (m2) | Energibesparelse (kWh/år) | Tilskudd (kr)
Småhus | 0 | 0 | 0
Boligblokk | 0 | 0 | 0
Sykehjem | 0 | 0 | 0
Etterisolering yttertak
Bygningskategori | Takareal som etterisoleres (m2) | Energibesparelse (kWh/år) | Tilskudd (kr)
Småhus | 0 | 0 | 0
Boligblokk | 0 | 0 | 0
Sykehjem | 0 | 0 | 0
Etterisolering kaldtloft
Bygningskategori | Loftsareal som etterisoleres (m2) | Energibesparelse (kWh/år) | Tilskudd (kr)
Småhus | 0 | 0 | 0
Boligblokk | 0 | 0 | 0
Sykehjem | 0 | 0 | 0
Utskifting/oppgradering av vinduer og ytterdører
Bygningskategori | Vindus- og dørareal inkl karm (m2) | Energibesparelse (kWh/år) | Tilskudd (kr)
Småhus | 0 | 0 | 0
Boligblokk | 0 | 0 | 0
Sykehjem | 0 | 0 | 0
Etablering balansert ventilasjon med varmegjenvinning
Bygningskategori | Bruksareal som skal ventileres (m2) | Energibesparelse (kWh/år) | Tilskudd (kr)
Småhus | 0 | - | 0
Boligblokk | 0 | - | 0
Sykehjem | 0 | 0 | 0
Utskifting ventilasjonsaggregat, eller forbedring varmegjenvinning og vifteeffektivitet i eksisterende aggregat
Bygningskategori | Bruksareal som ventileres (m2) | Energibesparelse (kWh/år) | Tilskudd (kr)
Småhus | 0 | 0 | 0
Boligblokk | 0 | 0 | 0
Sykehjem | 0 | 0 | 0
Termisk isolering av rør og ventiler/komponenter i energisentral
Bygningskategori | Antall løpemeter rørisolasjon (lm) (1 komponent regnes som 2m rør) | Energibesparelse (kWh/år) | Tilskudd (kr)
Småhus | 0 | 0 | 0
Boligblokk | 0 | 0 | 0
Sykehjem | 0 | 0 | 0
Solceller
Bygningskategori | Installert kilowattpeak (kWp) | Energibesparelse (kWh/år) | Tilskudd (kr)
Småhus/boligblokk/sykehjem | 0 | 0 | 0
Solvarmekollektor
Bygningskategori | Samlet kollektorareal (m2) | Energibesparelse (kWh/år) | Tilskudd (kr)
Småhus/boligblokk/sykehjem | 0 | 0 | 0
Varmepumpe luft - luft
Bygningskategori | Antall varmepumper (stk) | Energibesparelse (kWh/år) | Tilskudd (kr)
Småhus | 0 | 0 | 0
Boligblokk | 0 | 0 | 0
Varmepumpe luft - vann
Bygningskategori | Avgitt varmeeffekt ved 7oC utetemp (kW) | Energibesparelse (kWh/år) | Tilskudd (kr)
Småhus/boligblokk/sykehjem | 0 | 0 | 0
Varmepumpe væske - vann
Bygningskategori | Avgitt varmeeffekt ved 0oC kildetemp (kW) | Energibesparelse (kWh/år) | Tilskudd (kr)
Småhus/boligblokk/sykehjem | 0 | 0 | 0
Biokjel for fast brensel
Bygningskategori | Installert varmeeffekt (kW) | Energikonvertering (kWh/år) | Tilskudd (kr)
Småhus/boligblokk/sykehjem | 0 | 0 | 0
Sum alle tiltak
|  | Energibesparelse (kWh/år) | Tilskudd (kr)
|  | 0 | 0

## Indeksregulering (hidden)
Informasjon om indeksregulering
Multiconsult anbefaler at tiltakskostnadene indeksreguleres årlig. Kostnadsgrunnlaget bør videre revideres minimum hvert femte år, fra oppstartsår 2025. Men unntak for soceller der det anbefales hvert andre år. Indeksreguleringen skal utføres med Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks. Ved indeksregulering velges Byggekostnadsindeks under statistikkvariabel. Under måned skal både 2025M12, som angir tidspunktet kostnadene er fastsatt, og aktuell reguleringsmåned markeres. Under arbeidstype velges de som er aktuelle; "Tømring og snekring i alt", "Røyrleggjararbeid, i alt" og "Elektrikararbeid, i alt". De beregnede indeksverdiene legges inn i respektive felter nedenfor som er markert gult. Tiltakskostnader i andre arkfaner oppdateres automatisk ved innlegging av nye indeksverdier.
Bygningskategorier | Småhus | Boligblokk og sykehjem
Statistikkvariabel | 08653: Byggekostnadsindeks for einebustad av tre, etter arbeidstype (2015=100) | 08655: Byggekostnadsindeks for bustadblokk, etter arbeidstype (2015=100)
Link | https://www.ssb.no/statbank/table/08653 | https://www.ssb.no/statbank/table/08655
Arbeidstype | Tømring og snekring, i alt | Tømring og snekring, i alt
Byggekostnadsindeks 2025M12 | 167.6 | 151
Byggekostnadsindeks 202XMXX | 167.6 | 151
Økning fra 2025M12 | 1 | 1
Arbeidstype | Røyrleggjararbeid, i alt | Røyrleggjararbeid, i alt
Byggekostnadsindeks 2025M12 | 165 | 151
Byggekostnadsindeks 202XMXX | 165 | 151
Økning fra 2025M12 | 1 | 1
Arbeidstype | Elektrikararbeid, i alt | Elektrikararbeid, i alt
Byggekostnadsindeks 2025M12 | 161.5 | 151
Byggekostnadsindeks 202XMXX | 161.5 | 151
Økning fra 2025M12 | 1 | 1

## Isolasjonstiltak (hidden)
Informasjon om isolasjonstiltak
Denne arkfane inneholder tiltakene; Etterisolering yttervegg Etterisolering yttertak Etterisolering kaldtloft Utskifting vinduer og ytterdører Det er beregnet tiltakskostnader og energibesparelser for ulike byggeårsperioder (TEK), hvor det er forutsatt oppgradering til nybyggstandard (TEK17). Husbankens kalkulator tar per i dag imidlertid ikke inn info om byggeår. Multiconsult anbefaler derfor å legge til grunn TEK69 som representativ (gjennomsnittlig) byggeårsperiode, og dermed hente tallverdier herfra. For å gjøre kostnader og besparelser mer treffsikre kan kalkulatoren i fremtiden utvides med byggeår som input-parameter, som dermed gjør det mulig å skille på byggeårsperioder. Tiltakskostnadene er basert på Norsk Prisbok og Multiconsults erfaringstall, og representerer kostnadsnivået for 2025, ekslusive mva. Merk at kostnadene er angitt som totalkostnader, dvs. ikke som merkostnader ved samtidig nødvendig utskifting/vedlikehold (eksempelvis: merkostnader ved samtidig etterisolering i forbindelse ved nødvendig fasaderehabilitering). Det er beregnet energibesparelser for det som ansees som representative bygningsmodeller for småhus, boligblokk og sykehjem. NB! Det er benyttet Oslo klima. Dvs at energibesparelsene vil avvike for mildere eller kaldere klimasteder. For å gjøre energibesparelsene mer treffsikre kan kalkulatoren i fremtiden utvides med temperaturkorrigering slik at energibesparelsen korrigeres fra Oslo-klima til lokalt klima. Tiltakenes energibesparelse er dessuten beregnet ut fra differanse i netto energibehov, som vil representere energiforsyningsløsninger som direkte elektrisk oppvarming og fjerrnvarme, men for et bygg som har eller får varmepumpe vil energibesparelsen for etterisoleringstiltak reelt sett være lavere. For å gjøre energibesparelsene mer treffsikre kan kalkulatoren i fremtiden utvides med energiforsyningsløsning som input-parameter, samt gjøre kobling mellom tiltak som er gjensidig avhengige av hverandre, som gjør det mulig å korrigere energibesparelsen deretter.
Husbanken kan endre på støtteandel (%) markert i gule celler. Øvrige celler skal ikke endres,- de henter tallverdier fra underliggende arkfaner med beregninger.
Etterisolering yttervegger
Input | Bygningskategori | Spesifikk energibesparelse (kWh/m2) | Spesifikk tiltakskostnad (kr/m2) | Støtteandel (%) | Spesifikk tilskudd (kr/m2) | Årlig indeksregulering | Anbefalt oppdatering | Sist oppdatert
Veggareal som etterisoleres (m2) | Småhus | 27.7 | 6330 | 50% | 3165 | "Tømring og snekring, i alt" | Hvert 5.år | Desember 2025
| Boligblokk | 78.0131 | 5060 | 50% | 2530
| Sykehjem | 118.1955 | 4650 | 50% | 2325
Etterisolering yttertak
Input | Bygningskategori | Spesifikk energibesparelse (kWh/m2) | Spesifikk tiltakskostnad (kr/m2) | Støtteandel (%) | Spesifikk tilskudd (kr/m2) | Årlig indeksregulering | Anbefalt oppdatering | Sist oppdatert
Takareal som etterisoleres (m2) | Småhus | 20.2667 | 9170 | 50% | 4585 | "Tømring og snekring, i alt" | Hvert 5.år | Desember 2025
| Boligblokk | 25.2 | 9760 | 50% | 4880
| Sykehjem | 27.6 | 8980 | 50% | 4490
Etterisolering kaldtloft
Input | Bygningskategori | Spesifikk energibesparelse (kWh/m2) | Spesifikk tiltakskostnad (kr/m2) | Støtteandel (%) | Spesifikk tilskudd (kr/m2) | Årlig indeksregulering | Anbefalt oppdatering | Sist oppdatert
Loftsareal som etterisoleres (m2) | Småhus | 18.8 | 1810 | 50% | 905 | "Tømring og snekring, i alt" | Hvert 5.år | Desember 2025
| Boligblokk | 22.8 | 1590 | 50% | 795
| Sykehjem | 25 | 1450 | 50% | 725
Utskifting av vinduer og ytterdører
Input | Bygningskategori | Spesifikk energibesparelse (kWh/m2) | Spesifikk tiltakskostnad (kr/m2) | Støtteandel (%) | Spesifikk tilskudd (kr/m2) | Årlig indeksregulering | Anbefalt oppdatering | Sist oppdatert
Vindus- og dørareal inkl. karm (m2) | Småhus | 210.5 | 23480 | 50% | 11740 | "Tømring og snekring, i alt" | Hvert 5.år | Desember 2025
| Boligblokk | 195.5 | 21670 | 50% | 10835
| Sykehjem | 222 | 21670 | 50% | 10835
Resultater spesifisert per TEK-periode:
Tiltakskostnader 2025
Tiltak | Kostnad tiltak før TEK49 | Kostnad tiltak TEK49 | Kostnad tiltak TEK69 | Kostnad tiltak TEK87 | Kostnad tiltak TEK97
Etterisolering yttervegger - småhus [kr/m2] | 6720 | 6830 | 6330 | 6000 | 5780
Etterisolering yttertak - småhus [kr/m2] | 10080 | 9770 | 9170 | 8680 | 8260
Etterisolering kaldtloft - småhus [kr/m2] | 2700 | 2340 | 1810 | 910 | 770
Utskifting vinduer og dører - småhus [kr/m2] | 22650 | 22650 | 23480 | 23480 | 22650
Etterisolering yttervegger - boligblokk [kr/m2] | 5250 | 5060 | 5060 | 5530 | 5320
Etterisolering yttertak -boligblokk [kr/m2] | 9360 | 9020 | 9760 | 8630 | 8230
Etterisolering kaldtloft - boligblokk [kr/m2] | 2460 | 2090 | 1590 | 800 | 600
Utskifting vinduer og dører - boligblokk [kr/m2] | 20840 | 20840 | 21670 | 21670 | 20840
Etterisolering yttervegger - sykehjem [kr/m2] | 4830 | 4650 | 4650 | 5120 | 4930
Etterisolering yttertak -sykehjem [kr/m2] | 8640 | 8330 | 8980 | 7950 | 7580
Etterisolering kaldtloft - sykehjem [kr/m2] | 2280 | 1910 | 1450 | 730 | 560
Utskifting vinduer og dører - sykehjem [kr/m2] | 20840 | 20840 | 21670 | 21670 | 20840
Spesifikk energibesparelse [kWh/m² vegg / tak / vinduer]
Tiltak | Energibesparelse tiltak før TEK49 | Energibesparelse tiltak TEK49 | Energibesparelse tiltak TEK69 | Energibesparelse tiltak TEK87 | Energibesparelse tiltak TEK97
Etterisolering yttervegger - småhus [kWh/m2] | 78.9 | 40.9 | 27.7 | 15 | 3.7
Etterisolering yttertak - småhus [kWh/m2] | 89.9556 | 28.8 | 20.2667 | 8.3556 | 1.0667
Etterisolering kaldtloft - småhus [kWh/m2] | 84.8 | 22.2 | 18.8 | 7.6 | 1
Utskifting vinduer og dører - småhus [kWh/m2] | 214.5 | 211.5 | 210.5 | 103 | 72
Etterisolering yttervegger - boligblokk [kWh/m2] | 160.5459 | 116.1354 | 78.0131 | 19.0611 | 14.345
Etterisolering yttertak -boligblokk [kWh/m2] | 92.1 | 23.7 | 25.2 | 8.4 | 2.4
Etterisolering kaldtloft - boligblokk [kWh/m2] | 81.6 | 21.6 | 22.8 | 7.5 | 2.1
Utskifting vinduer og dører - boligblokk [kWh/m2] | 200 | 197 | 195.5 | 143.5 | 61
Etterisolering yttervegger - sykehjem [kWh/m2] | 168.7218 | 125.4135 | 118.1955 | 47.3684 | 22.1053
Etterisolering yttertak -sykehjem [kWh/m2] | 106.2 | 86.6 | 27.6 | 8.8 | 2.6
Etterisolering kaldtloft - sykehjem [kWh/m2] | 94.4 | 77.8 | 25 | 8.2 | 2.4
Utskifting vinduer og dører - sykehjem [kWh/m2] | 228 | 226.5 | 222 | 135.5 | 128

## Øvrige tiltak (hidden)
Informasjon om øvrige tiltak
Kort om forutsetninger for kostnader og energibesparelser finnes i kolonne J og K ut for hvert tiltak. For ytterligere detaljer kan man se i tiltakets tilhørende arkfaner med underliggende beregninger (skjulte).
Husbanken kan endre på støtteandel (%) markert i gule celler. Øvrige celler skal ikke endres,- de henter tallverdier fra underliggende arkfaner med beregninger.
OBS! Spesifikke tiltakskostnader markert i rødt er ikke fast verdi men varierer som funksjon av input.
Etablering balansert ventilasjon med varmegjenvinning
Input | Bygningskategori | Spesifikk energibesparelse (kWh/(m3/h)) | Spesifikk tiltakskostnad (kr/(m3/h)) | Støtteandel (%) | Spesifikk tilskudd (kr/(m3/h)) | Årlig indeksregulering | Anbefalt oppdatering | Sist oppdatert | Forutsetninger kostnader | Forutsetninger energibesparelse
| Småhus | 0 | 972.5 | 50% | 486.25 | "Røyrleggjararbeid, i alt" | Hvert 5.år | Desember 2025 | Forutsatt tradisjonelt ventilasjonsanlegg med kanaler. En enklere og rimeligere løsning med romventilatorer kan også godkjennes, - kan orienteres om I veileder
| Boligblokk | 0 | 1755.5556 | 50% | 877.7778
| Sykehjem | 43 | 2082 | 50% | 1041
Utskifting ventilasjonsaggregat, eller forbedring av varmegjenvinning og vifteeffektivitet i eksisterende aggregat
Input | Bygningskategori | Spesifikk energibesparelse (kWh/(m3/h)) | Spesifikk tiltakskostnad (kr/(m3/h)) | Støtteandel (%) | Spesifikk tilskudd (kr/(m3/h)) | Årlig indeksregulering | Anbefalt oppdatering | Sist oppdatert | Forutsetninger kostnader | Forutsetninger energibesparelse
| Småhus | 17 | 300 | 50% | 150 | "Røyrleggjararbeid, i alt" | Hvert 5.år | Desember 2025
| Boligblokk | 23 | 764.4444 | 50% | 382.2222
| Sykehjem | 78 | 354.1667 | 50% | 177.0833
Termisk isolering av rør og ventiler/komponenter i energisentral
Input | Bygningskategori | Spesifikk energibesparelse (kWh/lm) | Spesifikk tiltakskostnad (kr/lm) | Støtteandel (%) | Spesifikk tilskudd (kr/lm) | Årlig indeksregulering | Anbefalt oppdatering | Sist oppdatert | Forutsetninger kostnader | Forutsetninger energibesparelse
Antall løpemeter rørisolasjon (lm) | Småhus | 86.592 | 826 | 50% | 413 | "Røyrleggjararbeid, i alt" | Hvert 5.år | Desember 2025 | Forutsatt usisolerte rør, ikke regnet med fjerning av gammel isolasjon. Forutsatt enkel tilgjengelighet. Antagelse representaive dimensjoner. Regner kostnad isolasjonspute = kostnad 2 lm rør. | Regnet med rent varmetap til uoppvarmede rom, dvs at ikke varmetapet kommer bygget tilgode. Antatt deltaT 40gr. Regner energibesparelse 1 komponent = 2lm rør.
| Boligblokk | 180.7872 | 1000 | 50% | 500
| Sykehjem | 266.3232 | 1200 | 50% | 600
Solceller
Input | Bygningskategori | Spesifikk energibesparelse (kWh/kWp) | Spesifikk tiltakskostnad (kr/kWp) | Støtteandel (%) | Spesifikk tilskudd (kr/kWp) | Årlig indeksregulering | Anbefalt oppdatering | Sist oppdatert | Forutsetninger kostnader | Forutsetninger energibesparelse
Installert kilowattpeak (kWp) | Småhus, boligblokk, sykehjem | 814 | 0 | 50% | 0 | Ingen indeks for solceller | Hvert 2.år grunnet den raske endringen i markedet | Desember 2025 | Erfaringstall Multiconsult for komplett anlegg. | Oslo-klima. Øst-vest-anlegg med 10 graders helning. Virkningsgrad 22,10%.
Solvarmekollektor
Input | Type anlegg | Spesifikk energibesparelse (kWh/m2) | Spesifikk tiltakskostnad (kr/m2) | Støtteandel (%) | Spesifikk tilskudd (kr/m2) | Årlig indeksregulering | Anbefalt oppdatering | Sist oppdatert | Forutsetninger kostnader | Forutsetninger energibesparelse
Samlet kollektorareal (m2) | Småhus, boligblokk, sykehjem | 400 | 0 | 50% | 0 | "Røyrleggjararbeid, i alt" | Hvert 5.år | Desember 2025 | Kostnadseksempler fra reelle prosjekter. NB! For trykksatte anlegg, som er den vanligste og mest kostbare løsningen. | Oslo-klima. Gjennomsnittlig anlegg og temperaturnivå.
Varmepumpe luft - luft
Input | Bygningskategori | Spesifikk energibesparelse (kWh/stk) | Spesifikk tiltakskostnad (kr/stk) | Støtteandel (%) | Spesifikk tilskudd (kr/stk) | Årlig indeksregulering | Anbefalt oppdatering | Sist oppdatert | Forutsetninger kostnader | Forutsetninger energibesparelse
Antall varmepumper (stk) | Småhus | 8900 | 20000 | 50% | 10000 | "Røyrleggjararbeid, i alt" | Hvert 5.år | Desember 2025 | Prisnivå hos forhandlere, inkl. installasjon. Antatt 6-7 kW enhet til småhus, og 4-5 kW enhet til leilighet.
Antall varmepumper (stk) | Boligblokk | 3700 | 16000 | 50% | 8000
Varmepumpe luft - vann
Input | Bygningskategori | Spesifikk energibesparelse (kWh/kW) | Spesifikk tiltakskostnad (kr/kW) | Støtteandel (%) | Spesifikk tilskudd (kr/kW) | Årlig indeksregulering | Anbefalt oppdatering | Sist oppdatert | Forutsetninger kostnader | Forutsetninger energibesparelse
Avgitt varmeeffekt (kW) | Småhus, boligblokk, sykehjem | 2000 | 0 | 50% | 0 | "Røyrleggjararbeid, i alt" | Hvert 5.år | Desember 2025 | Kostnadseksempler fra leverandør + Multiconsults erfaringstall. Spesifikk kostnad kr/kW er satt ut fra ytelse (kW) oppgitt for utetemperatur 7gr og avgivelsestemperatur 45gr. Kostnad kun for anleggskostnader varmepumpe m/ tilhørende utstyr og tilpasninger i eksisterende energisentral. Ikke regnet med kostnader for el.kjel som spisslast, eventuelt kostnad for å bygge en helt ny energisentral. | Basert på beregningseksempler med SIMIEN-modeller i Oslo-klima, hvor varmepumpe dekker ca 40% av maks effektbehov og ca 80-85 % av energibehovet
Varmepumpe væske - vann
Input | Bygningskategori | Spesifikk energibesparelse (kWh/kW) | Spesifikk tiltakskostnad (kr/kW) | Støtteandel (%) | Spesifikk tilskudd (kr/kW) | Årlig indeksregulering | Anbefalt oppdatering | Sist oppdatert | Forutsetninger kostnader | Forutsetninger energibesparelse
Avgitt varmeeffekt (kW) | Småhus, boligblokk, sykehjem | 3500 | 0 | 50% | 0 | "Røyrleggjararbeid, i alt" | Hvert 5.år | Desember 2025 | Kostnadseksempler fra leverandør + Multiconsults erfaringstall. Spesifikk kostnad kr/kW er satt ut fra ytelse (kW) oppgitt for kildetemperatur 0gr og avgivelsestemperatur 45gr. Kostnad kun for anleggskostnader varmepumpe m/ energibrønner og tilpasninger i eksisterende energisentral. Ikke medregnet kostnader for el.kjel som spisslast, eventuelt kostnad for å bygge en helt ny energisentral. | Basert på beregningseksempler med SIMIEN-modeller i Oslo-klima, hvor varmepumpe dekker ca 50% av maks effektbehov og ca 85-90 % av energibehovet
Biokjel for fast brensel
Input | Bygningskategori | Spesifikk energibesparelse (kWh/kW) | Spesifikk tiltakskostnad (kr/kW) | Støtteandel (%) | Spesifikk tilskudd (kr/kW) | Årlig indeksregulering | Anbefalt oppdatering | Sist oppdatert | Forutsetninger kostnader | Forutsetninger energibesparelse
Avgitt varmeeffekt (kW) | Småhus, boligblokk, sykehjem | 2800 | 0 | 50% | 0 | "Røyrleggjararbeid, i alt" | Hvert 5.år | Desember 2025 | Kostnader basert på NVE-rapport "Kostnader i energisektoren" | Basert på beregningseksempler med SIMIEN-modeller I Oslo-klima + erfaringsdata fra NVE-rapport
Tiltakskostnader 2025
Tiltak | Kostnad
Etablering balansert ventilasjon - småhus (kr/(m3/h)) | 972.5
Etablering balansert ventilasjon - boligblokk (kr/(m3/h)) | 1755.5556
Etablering balansert ventilasjon - sykehjem (kr/(m3/h)) | 2082
Utskifting balansert ventilasjon - småhus (kr/(m3/h)) | 300
Utskifting balansert ventilasjon - boligblokk (kr/(m3/h)) | 764.4444
Utskifting balansert ventilasjon - syklehjem (kr/(m3/h)) | 354.1667
Termisk isolering rør - småhus (kr/lm) | 826
Termisk isolering rør - boligblokk (kr/lm) | 1000
Termisk isolering rør - sykehjem (kr/lm) | 1200
Varmepumpe luft-luft - småhus (kr pr stk) | 20000
Varmepumpe luft-luft - boligblokk (kr pr stk) | 16000
Note on D28: Bøhn, Trond Ivar: OBS! Spesifikk tiltakskostnad er ikke en fast verdi men varierer som funksjon av input kWp for under 200 kWp. Fast verdi over 200 kWp.
Note on D32: Bøhn, Trond Ivar: OBS! Spesifikk tiltakskostnad er ikke en fast verdi men varierer som funksjon av input m2 for under 300 m2. Fast verdi over 300 m2.
Note on D41: Bøhn, Trond Ivar: OBS! Spesifikk tiltakskostnad er ikke en fast verdi men varierer som funksjon av input kW.
Note on D45: Bøhn, Trond Ivar: OBS! Spesifikk tiltakskostnad er ikke en fast verdi men varierer som funksjon av input kW.
Note on D49: Bøhn, Trond Ivar: OBS! Spesifikk tiltakskostnad er ikke en fast verdi men varierer som funksjon av input kW.