## Kalkulator
Kalkulator for beregning av energiresultat og tilskudd
Tekniske minimumskrav til det enkelte energitiltaket finner du i veilederen.
Legg inn riktig mengde i de hvite feltene for å se beregnet energibesparelse og tilskuddsbeløp.
Etterisolering yttervegger
Bygningskategori | Veggareal som skal etterisoleres (m2) | kWh | Tilskudd (kr)
Småhus | 0 | 0 | 0
Boligblokk | 0 | 0 | 0
Sykehjem | 0 | 0 | 0
Etterisolering yttertak / kaldt loft
Bygningskategori | Takareal som skal etterisoleres (m2) | kWh | Tilskudd (kr)
Småhus | 0 | 0 | 0
Boligblokk | 0 | 0 | 0
Sykehjem | 0 | 0 | 0
Utskifting og oppgradering av vinduer
Bygningskategori | Vindusareal inkl karm (m2) | kWh | Tilskudd (kr)
Småhus | 0 | 0 | 0
Boligblokk | 0 | 0 | 0
Sykehjem | 0 | 0 | 0
Termisk isolering av rør og deler i energisentral
Bygningskategori | Antall meter rørisolasjon (m) | kWh | Tilskudd (kr)
Småhus | 0 | 0 | 0
Boligblokk | 0 | 0 | 0
Sykehjem | 0 | 0 | 0
Solceller
Bygningskategori | Installert effekt peak (kWp) | kWh | Tilskudd (kr)
Småhus/boligblokk/sykehjem | 0 | 0 | 0
Solvarmekollektor
Bygningskategori | Samlet kollektorareal (m2) | kWh | Tilskudd (kr)
Småhus/boligblokk/sykehjem | 0 | 0 | 0
Varmepumpe væske - vann
Bygningskategori | Installert effekt (kW) | kWh | Tilskudd (kr)
Småhus/boligblokk/sykehjem | 0 | 0 | 0
Varmepumpe luft - vann
Bygningskategori | Installert effekt (kW) | kWh | Tilskudd (kr)
Småhus/boligblokk/sykehjem | 0 | 0 | 0
Biokjel for fast brensel
Bygningskategori | Installert effekt (kW) | kWh | Tilskudd (kr)
Småhus/boligblokk/sykehjem | 0 | 0 | 0
Sum alle tiltak
|  | kWh | Tilskudd (kr)
|  | 0 | 0

## Energi (hidden)
Gjennomsnitt alle byggeår
Etterisolering yttervegger
Input: | m2 | Bygningskategori | Tot kost (kr/m2) | Støtte kr/m2 | kWh/m2
|  | Småhus | 3753.0535 | 1876.5267 | 36.28
|  | Boligblokk | 3148.9342 | 1574.4671 | 65.1092
|  | Sykehjem | 3617.9065 | 1808.9532 | 96.3609
3506.6314
Etterisolering yttertak / kaldt loft
Input: | m2 | Bygningskategori | Tot kost (kr/m2) | Støtte kr/m2 | kWh/m2
|  | Småhus | 3705.3534 | 1852.6767 | 25.3156
|  | Boligblokk | 1828.7519 | 914.3759 | 21.8
|  | Sykehjem | 2307.3476 | 1153.6738 | 47.32
2613.8176
Utskifting vinduer
Input: | m2 | Bygningskategori | Tot kost (kr/m2) | Støtte kr/m2 | kWh/m2
|  | Småhus | 16448.3 | 8224.15 | 40
|  | Boligblokk | 16448.3 | 8224.15 | 35.0833
|  | Sykehjem | 16448.3 | 8224.15 | 45.25
Merkostnad:
Totalkostnad:
Gjennomsnitt fasadetiltak
Bygningskategori
Småhus
Boligblokk
16448.3
Termisk isolering av rør og deler i energisentral.
Input: | m | Bygningskategori | Merkost kr/m | Støtte (kr/m) | kWh/m
|  | Småhus | 372.2479 | 186.1239 | 110.5
|  | Boligblokk | 558.3718 | 279.1859 | 154.7
|  | Sykehjem | 558.3718 | 279.1859 | 221
Ombygging til mengderegulert varmesystem
Bygningskategori | Areal (m2) | Merkostnad
Småhus | 100 | #REF!
Boligblokk | 1000 | #REF!
Merkostnad (= tot.kost):
Bygningskategori
Småhus
Boligblokk
Solceller Input: kWp |  |  | Alle TEK
|  |  | Kostnad |  |  | Energi |  |  | Støtte kr/kWh
|  |  | kr/m2 | kr/kWp | kr/panel | kWh/m2 | kWh/panel | kWh/kWp | kr/kWh | kr/panel | kr/kWp | kr/m2
Småhus og boligblokk |  |  | 3913.0137 | 19323.5244 | 7826.0274 | 160.5685 | 321.137 | 792.9308 | 12.1849 | 3913.0137 | 9661.7622 | 1956.5068
Solvarmekollektor |  |  | kostnad | Støtte | energi
|  |  | kr/m2 kollektor- areal | kr/m2 kollektor- areal | kWh/m2 kollektor- areal
Småhus og boligblokk |  | Tappevann | 5084.5638 | 2542.2819 | 400
|  | Tappevann + romoppvarming | 5084.5638 | 2542.2819 | 400
Varmepumpe væske - vann |  |  | Kostnad | Energi | Støtte
Støtteandel | 50% | Input: kW | kr/kW | kWh/kW | kr/kW
Småhus og boligblokk |  |  | 18824 | 2378 | 9412
Varmepumpe luft - vann |  |  | Kostnad | Energi | Støtte
Støtteandel | 50% | Input: kW | kr/kW | kWh/kW | kr/kW
Småhus og boligblokk |  |  | 13320.6549 | 1733 | 6660.3274
Note on D61: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Fra støtteprogrammet eksisterende bygg 2015
Note on D65: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Fra støtteprogrammet eksisterende bygg 2015